คู่มือการเชื่อมโยง API Alert Event สำหรับระบบภายนอก

ของระบบ POMS กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Service Name : IntegrationAlertEvents

1. การ Authentication

Client ทำการ Authentication โดยใช้ X-API-Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS เป็นผู้กำหนดให้

1.1 บริการ API

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Method | POST |
| Endpoint | http://d-poms.diw.go.th/api/v1/integrations/alert-events |
| Security Authentication | X-API-Key |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| Description | ส่งรายการแจ้งเตือนผลตรวจวัดเกินค่ามาตรฐานหรือเกินค่า EIA เข้าระบบ POMS |
| Limit | ส่งได้ 1 ถึง 500 รายการต่อ 1 request |

หมายเหตุ: ปัจจุบันทดสอบผ่าน HTTP port 80 ได้แล้ว หากใช้งานจริงควรเปลี่ยนเป็น HTTPS port 443 เมื่อมี SSL certificate พร้อม

2. ชุดข้อมูลส่งไป API

2.1 Header

| No. | Parameter | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | X-API-Key | Integration API Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS กำหนดให้ |
| 2 | Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

2.2 Request Body

| No. | Parameter | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | events | Array ของรายการแจ้งเตือน ส่งได้ 1 ถึง 500 รายการ |

2.3 ข้อมูลใน events

| No. | Parameter | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | systemType | CEMS หรือ WPMS; BOD/COD Online ให้ใช้ WPMS |
| 2 | stationId | รหัสจุดตรวจวัด ต้องตรงกับจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้วใน POMS |
| 3 | pointCode | รหัสจุดตรวจวัด ถ้าไม่มีสามารถไม่ส่งได้ |
| 4 | parameterCode | รหัสพารามิเตอร์ เช่น so2, nox, cod, bod |
| 5 | unit | หน่วยของผลตรวจวัด เช่น ppm, mg/l |
| 6 | eventDate | วันที่เกิดเหตุการณ์ รูปแบบ YYYY-MM-DD |
| 7 | startTime | เวลาเริ่มต้น รูปแบบ HH:mm |
| 8 | endTime | เวลาสิ้นสุด รูปแบบ HH:mm |
| 9 | measuredValue | ค่าที่ตรวจวัดได้ |
| 10 | thresholdValue | ค่าเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ |
| 11 | thresholdType | STANDARD หรือ EIA |

3. ชุดข้อมูลตอบกลับ

| No. | Parameter | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | success | true = สำเร็จ, false = ไม่สำเร็จ |
| 2 | data.total | จำนวนรายการทั้งหมดที่ส่งมา |
| 3 | data.created | จำนวนรายการที่สร้างใหม่ |
| 4 | data.duplicate | จำนวนรายการที่ซ้ำและไม่สร้างใหม่ |
| 5 | data.failed | จำนวนรายการที่ไม่ผ่าน |
| 6 | data.results | ผลลัพธ์แยกตามรายการ โดยอ้างอิง index ของ events |

4. ตัวอย่างการเรียกใช้ API

curl -X POST "http://d-poms.diw.go.th/api/v1/integrations/alert-events" \
  -H "X-API-Key: <integration-key>" \
  -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
  -d '{
    "events": [
      {
        "systemType": "CEMS",
        "stationId": "S0001",
        "pointCode": "S0001",
        "parameterCode": "so2",
        "unit": "ppm",
        "eventDate": "2026-03-02",
        "startTime": "20:00",
        "endTime": "20:59",
        "measuredValue": 150,
        "thresholdValue": 60,
        "thresholdType": "STANDARD"
      }
    ]
  }'

5. ตัวอย่างการตอบกลับ

{
  "success": true,
  "data": {
    "total": 1,
    "created": 1,
    "duplicate": 0,
    "failed": 0,
    "results": [
      {
        "index": 0,
        "success": true,
        "created": true,
        "duplicate": false,
        "event": {
          "id": 2,
          "alertType": "STANDARD_EXCEEDED",
          "systemType": "CEMS",
          "factoryName": "บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2",
          "stationId": "S0001",
          "pointName": "ปล่องระบาย A",
          "parameterLabel": "SO2 (ppm)",
          "eventDate": "2026-03-02",
          "timeRange": "20.00 - 20.59",
          "measuredValue": 150,
          "thresholdValue": 60,
          "thresholdType": "STANDARD",
          "notificationStatus": "AUTO"
        }
      }
    ]
  }
}

6. ตัวอย่าง Error Response

6.1 API Key ไม่ถูกต้อง

{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "Invalid integration API key"
  }
}

6.2 ไม่พบจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

{
  "success": true,
  "data": {
    "total": 1,
    "created": 0,
    "duplicate": 0,
    "failed": 1,
    "results": [
      {
        "index": 0,
        "success": false,
        "error": {
          "code": "BAD_REQUEST",
          "message": "Alert event stationId must match a connected measurement point"
        }
      }
    ]
  }
}

7. หมายเหตุการใช้งาน

ต้องส่ง body เป็น { "events": [...] } เสมอ แม้มีเพียง 1 รายการ

ระบบ POMS จะ lookup ข้อมูลโรงงานและชื่อจุดตรวจวัดจาก stationId/pointCode

ระบบ POMS จะสร้าง alertType, idempotencyKey, notificationStatus เอง

หากส่งข้อมูลเดิมซ้ำ ระบบจะไม่ insert ซ้ำ และตอบ duplicate: true

หากใช้งานจริงควรเรียกผ่าน HTTPS เพื่อป้องกัน X-API-Key รั่วระหว่างทาง