คู่มือฐานข้อมูลการแจ้งเตือน POMS

ของระบบ POMS กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Service Name : AlertNotificationDatabase

1. ภาพรวม

ฐานข้อมูลการแจ้งเตือนใช้ตารางหลัก 3 ตาราง เพื่อเก็บเหตุการณ์แจ้งเตือน ประวัติการส่งแจ้งเตือน และข้อมูลสรุปรายวันจาก 60m

1.1 ตารางหลัก

| No. | Table | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | alert_events | ตารางกลางสำหรับเก็บเหตุการณ์แจ้งเตือนทุกประเภท |
| 2 | alert_notifications | ตารางบันทึกประวัติการส่งแจ้งเตือนของแต่ละ event |
| 3 | measurement_daily_summaries | ตารางสรุปข้อมูลรายวันจาก 60m สำหรับคำนวณ 80%, ไม่รายงานต่อเนื่อง และค่าผิดปกติ |

2. ตาราง alert_events

ตารางกลางสำหรับเก็บเหตุการณ์แจ้งเตือนทุกประเภท ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักของหน้ารายงานและ API GET /api/v1/alert-events

| No. | Field | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | id | Primary key |
| 2 | alert_type | ประเภทแจ้งเตือน เช่น STANDARD_EXCEEDED, EIA_EXCEEDED, DAILY_COMPLETENESS_LOW, CONSECUTIVE_NO_REPORT, ABNORMAL_VALUE |
| 3 | system_type | ระบบต้นทาง เช่น CEMS, WPMS |
| 4 | display_system_type | ประเภทที่ใช้แสดงผล เช่น CEMS, BOD_COD_ONLINE |
| 5 | factory_id | รหัสโรงงาน |
| 6 | factory_name | ชื่อโรงงาน |
| 7 | factory_registration_no | เลขทะเบียนโรงงาน |
| 8 | connected_measurement_point_id | id จุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว |
| 9 | station_id | รหัสสถานีหรือรหัสจุดตรวจวัด |
| 10 | point_code | รหัสจุดตรวจวัด |
| 11 | point_name | ชื่อจุดตรวจวัด |
| 12 | point_type | ประเภทจุดตรวจวัด เช่น STACK, WASTEWATER |
| 13 | parameter_code | รหัสพารามิเตอร์ |
| 14 | parameter_name | ชื่อพารามิเตอร์ |
| 15 | parameter_label | ชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วย เช่น SO2 (ppm) |
| 16 | unit | หน่วย |
| 17 | event_date | วันที่ของเหตุการณ์ |
| 18 | started_at | เวลาเริ่มต้นเหตุการณ์ |
| 19 | ended_at | เวลาสิ้นสุดเหตุการณ์ |
| 20 | measured_value | ค่าที่ตรวจวัดได้ |
| 21 | threshold_value | ค่าเกณฑ์มาตรฐานหรือค่า EIA |
| 22 | threshold_type | STANDARD หรือ EIA |
| 23 | completeness_percent | เปอร์เซ็นต์ความครบถ้วนของรายงาน |
| 24 | consecutive_days | จำนวนวันที่ไม่รายงานต่อเนื่อง |
| 25 | abnormal_type | ประเภทค่าผิดปกติ เช่น CONSTANT, ZERO, NEGATIVE |
| 26 | abnormal_streak_count | จำนวนครั้งที่ผิดปกติติดต่อกัน |
| 27 | first_abnormal_at | เวลาแรกของชุดค่าผิดปกติ |
| 28 | confirmed_abnormal_at | เวลาที่ครบเงื่อนไขแจ้งเตือน |
| 29 | source_payload_json | payload หรือข้อมูลต้นทาง |
| 30 | notification_status | สถานะการแจ้งเตือน เช่น AUTO, OFFICER, ACKNOWLEDGED, DISMISSED |
| 31 | idempotency_key | key สำหรับกันข้อมูลซ้ำ |
| 32 | detected_at | เวลาที่ระบบตรวจพบหรือรับ event |

3. ตาราง alert_notifications

ตารางบันทึกประวัติการส่งแจ้งเตือนของแต่ละ event

| No. | Field | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | id | Primary key |
| 2 | alert_event_id | อ้างอิง alert_events.id |
| 3 | channel | ช่องทางส่งแจ้งเตือน |
| 4 | recipient | ผู้รับ |
| 5 | send_status | สถานะการส่ง |
| 6 | error_message | ข้อความ error ถ้าส่งไม่สำเร็จ |
| 7 | sent_at | เวลาส่งสำเร็จ |
| 8 | created_at | เวลาสร้างข้อมูล |

4. ตาราง measurement_daily_summaries

ตารางสรุปข้อมูลรายวันจาก 60m ใช้สำหรับคำนวณรายงานไม่ถึง 80%, ไม่รายงานต่อเนื่อง และค่าผิดปกติ

| No. | Field | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | id | Primary key |
| 2 | system_type | CEMS หรือ WPMS |
| 3 | factory_id | รหัสโรงงาน |
| 4 | station_id | รหัสจุดตรวจวัด |
| 5 | parameter_code | รหัสพารามิเตอร์ |
| 6 | parameter_label | ชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วย |
| 7 | unit | หน่วย |
| 8 | summary_date | วันที่สรุป |
| 9 | expected_count | จำนวนข้อมูลที่คาดว่าควรมี |
| 10 | received_count | จำนวนข้อมูลที่ได้รับ |
| 11 | normal_status_count | จำนวนข้อมูลที่ status เป็น Normal |
| 12 | shutdown_status_count | จำนวนข้อมูลที่ status เป็น Shut Down |
| 13 | completeness_percent | เปอร์เซ็นต์ความครบถ้วน |
| 14 | null_count | จำนวนค่าว่าง |
| 15 | zero_count | จำนวนค่า 0 |
| 16 | negative_count | จำนวนค่าติดลบ |
| 17 | same_value_max_streak | จำนวนค่านิ่งต่อเนื่องสูงสุด |
| 18 | first_received_at | เวลาที่ได้รับข้อมูลแรกของวัน |
| 19 | last_received_at | เวลาที่ได้รับข้อมูลล่าสุดของวัน |
| 20 | source_table | ตาราง raw 60m ต้นทาง |

5. Index และ Constraint

| No. | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | uq_alert_events_idempotency | กันข้อมูล alert ซ้ำด้วย idempotency_key |
| 2 | ix_alert_events_date_type | ใช้ค้นหาตามวันที่, ประเภท alert และระบบ |
| 3 | ix_alert_events_factory_date | ใช้ค้นหาตามโรงงานและวันที่ |
| 4 | ix_alert_events_station_param_date | ใช้ค้นหาตามจุดตรวจวัด, พารามิเตอร์ และวันที่ |
| 5 | ix_alert_notifications_event | ใช้ค้นหาประวัติการส่งแจ้งเตือนของ event |
| 6 | uq_daily_summary_station_param_date | กัน summary ซ้ำต่อจุดตรวจวัด/พารามิเตอร์/วัน |

6. หมายเหตุการใช้งาน

alert_events เป็นตารางกลาง ไม่ต้องแยกตารางตาม CEMS หรือ BOD/COD Online

BOD/COD Online ใช้ system_type = WPMS และ display_system_type = BOD_COD_ONLINE

การแจ้งเตือนเกินมาตรฐานและเกินค่า EIA มาจาก External API

การแจ้งเตือน 80%, ไม่รายงานต่อเนื่อง และค่าผิดปกติ คำนวณจากข้อมูล 60m/summary

idempotency_key ใช้กันการสร้างข้อมูลแจ้งเตือนซ้ำ